ДОКЛАД

об итогах отопительного сезона 2024/2025 гг. и подготовке к

отопительному сезону 2025/2026гг. на территории Яковлевского

муниципального округа

Подготовка к отопительному сезону 2024/2025 гг. велась в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 09 января 2024 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года».

В целях выполнения указанного распоряжения и подготовки учреждений, объектов соцкультбыта и жилищного фонда к отопительному периоду 2024/2025г. было принято постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 31.01.2024 года № 53-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального района к работе в отопительный сезон 2024/2025 годов».  Кроме того, принят ряд сопутствующих нормативных правовых актов.

С начала 2024 года активно проводилась работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2024/2025 годов. Уже с февраля начата работа по формированию и утверждению ремонтных программ предприятий и учреждений. За период с мая по октябрь 2024 года  проведено 6 заседаний районного штаба по подготовке и прохождению ОЗП 2024/2025гг.	Плановый объем финансирования за счет средств всех источников финансирования составил 25 087,29 тыс. рублей. За период с 01 января 2024 по 31декабря 2024 года фактически выделено и освоено средств – 24229,47 тыс. рублей (96,6%), в  том числе:

| № п/п | Источник финансирования | План финансирования, тыс. рублей | Фактическое освоение тыс. рублей | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет района (программные мероприятия по подготовке сетей водоснабжения, водоотведения, муниципального жилфонда, энергосбережение) | 12 147,75 | 12 493,64 | 102,8 |
| 2. | Бюджет района (программные мероприятия по подготовке муниципальных учреждений к отопительному сезону 2024/2025 г.г.) | 7 988,36 | 7092,55 | 76,3 |
| 3. | Ремонтные программы предприятий: производственный участок «Яковлевский» КГУП Примтеплоэнерго», ООО Водоканал-Сервис» (проведение восстановительных и текущих ремонтов котельного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения) | 3 857,86 | 3549,96 | 92,0 |
| 4. | Средства собственников жилых помещений (подготовка жилищного фонда) | 1 093,32 | 1093,32 | 100 |
|  | Всего | 25087,29 | 24229,47 | 96,6 |

Силами администрации Яковлевского муниципального округа, бюджетных организаций, обслуживающих и ресурсоснабжающих предприятий к работе в зимних условиях 2024/2025 гг. было подготовлено 14 котельных, из них 6 муниципальных котельных, переданных в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» (4 котельные с. Яковлевка, 1 котельная с. Минеральное, 1 котельная с. Варфоломеевка), 3 в собственности Администрации Приморского края (котельная № 5 ст. Варфоломеевка, АМК с. Покровка, АМК с. Новосысоевка), 5 котельных муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих теплом школы, детские сады; 10,5 км. тепловых сетей, 35,39 км. сетей водоснабжения, 4,8 км. канализационных  сетей, 45 многоквартирных дома, 38 объектов социально и культурно-бытового назначения. Проведены обучения, аттестации и переаттестации машинистов котельных установок. К началу отопительного сезона  оформлены и подписаны  паспорта готовности по всем объектам ЖКХ. К октябрю 2024 года сформирована вся документация необходимая для проведения контрольно-надзорным органом ежегодной проверки Гостехнадзора по готовности округа к отопительному периоду, что позволило своевременно получить паспорт готовности.

При подготовке к ОЗП 2024/2025г. г. за счет программных мероприятий выполнен ряд мероприятий:

-проводились работы по эксплуатации и техническому обслуживанию модуля очистки воды на ст. Варфоломеевка за счет средств местного бюджета  (замена фильтров, приобретение сменных мешков, перезагрузка колонн обезжелезивания и т. д.).

-подрядной организацией (ООО «Водоканал-Сервис») проводилось ежемесячное техническое обслуживание технологического оборудования очистных сооружений на 120м3/час в с. Яковлевка.

- был создан аварийный запас глубинных насосов в количестве 10 шт.

- проведен капитальный ремонт кровли павильона скважины с. Новосысоевка

- проведен капитальный ремонт распределительного щита электроснабжения на скважине с. Новосысоевка

- проведен капитальный ремонт срубов трех водоразборных колонок в с. Новосысоевка

- приобретено 3 аварийных источника электроснабжения (генераторы)(модуля очистки питьевой воды ст. Варфоломеевка 1 шт, скважина с. Новосысоевка 1шт., скважина с. Минеральное 1шт.)

- отремонтировано 10 колодцев:

с. Лазаревка, ул. Центральная,13

с. Покровка ул. Центральная, ул. Молодежная

с. Варфоломеевка, ул. Набережная,15

ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская,39

с. Новосысоевка ул. Восточная,31

с. Достоевка, ул. Овражная,12

с. Варфоломеевка, ул. Набережная,34

ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская,21

с. Достоевка, ул. Центральная,10

ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Школьная

- выполнены работы по замене инженерных сетей- 1,872 км (теплоснабжения- 0,351км, водоснабжения-1,060 км, водоотведения-0,461 км), а именно

сети водоснабжения:

с. Минеральное 220 м.

с. Яковлевка, пер Пекарский,1, (территория детского сада) 130 м.

с. Яковлевка, (ориентир ул. Советская,82 - ул. 50 лет ВЛКСМ,48а), 80 м.

с. Яковлевка, ул. Красноармейская 630 м.

сети теплоснабжение:

с. Минеральное ул. Вокзальная  201 м.

- закуплены материалы на проведение  работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения с. Яковлевка (пер. Пекарский,1 территория детского сада) 150 м

сети водоотведение:

с. Минеральное 110,8 м.

с. Яковлевка (ориентир ул. Советская,46), 50 м.

с. Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ 300 м.

За счет средств местного бюджета проведены работы по:

-капитальному ремонту кровли жилого дома с.Яблоновка у.Школьная 7

-капитальному ремонту электропроводки в мун. жил. помещении с.Покровка ул.Центральная,28

-изготовление и установка оконных конструкций из ПВХ профиля с.Яковлевка ул.Красноармейская, 7 кв.4,кв.7, с. Андреевка ул.Центральная, д.6 кв.1, с.Яблоновка улЗеленая

-капитальному ремонту системы отопления в жилом помещении ул.Центральная,20 кв.13

- проведены работы по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей водоснабжения, водоотведения в жилом помещении 1,4 д 7 у.Красноармейская.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2024 году завершены работа по строительству водовода централизованной сети водоснабжения Новосысоевского сельского поселения (ж/д ст. Сысоевка, с. Новосысоевка).

По итогам исполнения муниципального контракта по обеспечению населения твердым топливом в 2024 году, жителям Яковлевского муниципального округа было реализовано:

| Дрова |  |  |
| --- | --- | --- |
| Новосысоевское сельское поселение | 23 подворья, площадью 1126,1 м2 | 115 м3 |
| Яковлевского сельское поселение | 30 подворий площадью 1631,56 м2 | 138,132085 м3 |
| Покровское сельское поселение | 14 подворье площадью 737,7 м2 | 68 м3 |
| Яблоновское сельское поселение | 13 подворий площадью 579,8 м2 | 64 м3 |
| Варфоломеевское поселение | 21 подворий площадью 1022,98 м2 | 107,820451м3 |
| Всего обеспечено 101 подворье площадью 5098,14 м2 | Всего реализовано: 492,952536 м3 | Возмещено поставщику: 599 964,94 рублей из средств местного и краевого бюджетов. |

Согласно постановлению Администрации Яковлевского муниципального округа от 30.09.2024 № 678-па  отопительный сезон на территории района начат с 15 октября 2024 года.	Отопительный сезон 2024/2025 гг. прошел в штатном режиме. Аварийные ситуации устранялись в установленные сроки.

Постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от  14 апреля 2025 года № 269-па «Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов на территории Яковлевского муниципального округа» отопительный сезон завершен с 30 апреля 2025 года.

В рамках подготовки района к отопительному сезону 2025/2026 годов

Начата подготовка к отопительному сезону в рамках исполнения требований правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации 13 ноября 2024 года № 2234.

9 января 2025 года Правительством Приморского края издано распоряжение № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025/2026 года». В целях выполнения указанного распоряжения и подготовки учреждений, объектов соцкультбыта и жилищного фонда к отопительному периоду 2025/2026г. было издано постановление Администрации Яковлевского муниципального округа от 24.01.2025 № 53-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов».

Данным постановлением утвержден состав штаба Яковлевского муниципального округа по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов, утверждена потребность в топливе для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный сезон, утвержден график накопления топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный сезон. Кроме того, были приняты ряд сопутствующих нормативных правовых актов.

Согласно утвержденному плану финансирования  на подготовку к отопительному сезону запланировано средств:

| № п/п | Источник финансирования | План финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет округа (программные мероприятия по подготовке сетей водоснабжения, водоотведения, муниципального жилфонда, энергосбережение) | 625 475,00 |
| 2. | Бюджет округа (программные мероприятия по подготовке муниципальных учреждений к отопительному сезону 2025/2026 г.г.) | 2 699 000,0 |
| 3. | Ремонтные программы предприятий: производственный участок «Яковлевский» КГУП Примтеплоэнерго», ООО Водоканал-Сервис» (проведение восстановительных и текущих ремонтов котельного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения) | 4 868 607,07 |
| 4. | Средства собственников жилых помещений (подготовке жилищного фонда) | 1 093 317,40 |
|  | Всего | 9 286 399,47 |

В рамках подготовки к ОЗП 2025/2026 годов по состоянию на 20 мая 2025 года:

Заключены договора :

-  на замену сетей с.Новосысоевка ул.Нагорная,Комсомольская.

- обслуживание скважины с.Новосысоевка,колонок,ВКС

- на поставку материала для  замены  фильтров, в рамках договора первая перезагрузка проводилась в марте 2025 года.

Продолжаются работы по объекту «Поиски и оценка подземных вод для обеспечения  водоснабжения территории ст. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края (Участок Варфоломеевка)», заключен договор для оформления лицензии на пользование недрами с целью разведки и добычи подземных ввод.